2026年度标准品和消耗品采购
采购需求问卷调查

一、接受需求调查的市场主体基本情况

	单位名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	本项目所需资质
	/

	备注
	


二、采购需求反馈意见
	调查项
	实际情况、对《采购需求（征求意见稿）》意见等

	采购标的所在产业发展情况
	问：请概述国内行业的发展情况。
答：                                                                              。

	市场供给情况
	市场竞争程度：
答：                                                                              。

价格构成（主要包括那几个方面）：

答：                                                                              。

潜在供应商：
答：                                                                              。

备注：请按以上几个维度展开描述。

	贵单位近3年来同类项目历史成交情况
	序号
	合同履行时间
	采购人
	合同项目名称
	合同主要标的内容
	合同金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	落实专门面向中小企业政策调查
	本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业，贵单位按照工信部发布的《中小企业划型标准规定》，属于  （大型、中型、小型、微型）   企业，从业人员：        人，2024年资产总额：      万元。
温馨提醒：

其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
如“属于大企业的分支机构，存在控股股东为大企业的情形，存在与大企业的负责人为同一人的情形。”视同为“大型企业”。

具体详见“广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知”（https://czt.gd.gov.cn/zfcg/content/post_4497011.html）

	询价
	（见附表1）

	其他（如有）
	如你司认为需要提出其他的建议或者问题，请描述：                                           。

	采购需求重点内容调查
	（见附表2）


注：（1）按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可在“建议”处提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。如需要提供材料的，可以随问卷调查表一起提交。

（2）本次调研仅作为采购人采购需求编制以及招标控制价参考的依据，参与本次调研并不代表取得项目。
（3）本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可依实际情况进行调整。

单位（盖章）：
日期：
附表1：

2026年度标准品和消耗品采购价格组成
	序号
	产品名称
	品牌
	货号
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	14种有机磷农药混标
	BePure
	bpmix200061
	1mL，100μg/mL，（马拉硫磷、杀螟硫磷、特丁硫磷、灭线磷、伏杀硫磷、三唑磷、毒死蜱、甲基对硫磷、甲拌磷、二嗪磷、倍硫磷、对硫磷、敌敌畏、杀扑磷），溶剂：丙酮
	支
	3 
	

	2
	14种有机磷农药混标
	BePure
	bpmix200062
	1mL，100μg/mL，（甲胺磷、氧乐果、磷胺、水胺硫磷、甲拌磷亚砜、甲拌磷砜、乙酰甲胺磷、治螟磷、丙溴磷、乐果、久效磷、亚胺硫磷、硫环磷、甲基异柳磷），溶剂：丙酮
	支
	3 
	

	3
	20种农残混标
	BePure
	bpmix200065
	1mL，100μg/mL，（涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、克百威、3 - 羟基克百威、甲萘威、啶虫脒、哒螨灵、嘧霉胺、多菌灵、苯醚甲环唑、咪鲜胺、灭蝇胺、霜霉威、虫酰肼、吡唑醚菌酯、丙环唑、抗蚜威、硫线磷、异丙威），溶剂：甲醇
	支
	3 
	

	4
	49种农残混标
	BePure
	bpmix200066
	1mL，100μg/mL，（氟虫腈、氟虫腈砜、氟甲腈、氟虫腈硫化物、灭幼脲、吡虫啉、灭多威、辛硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、嘧菌酯、二甲戊灵、噻虫嗪、氟啶脲、除虫脲、阿维菌素、甲霜灵、多效唑、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、醚菊酯、敌百虫、甲胺磷、甲基硫菌灵、久效磷、磷胺、噻嗪酮、氧乐果、甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜、蝇毒磷、内吸磷、噻虫胺、腈苯唑、6-苄基腺嘌呤、对氯苯氧乙酸、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、水胺硫磷、乐果、丙溴磷、治螟磷、特丁硫磷、特丁硫磷砜、特丁硫磷亚砜、腐霉利、腈菌唑），溶剂：乙腈：丙酮=7:3
	支
	3 
	

	5
	59种农残混标
	BePure
	bpmix200067
	1mL，100μg/mL，（戊唑醇、氰霜唑、氰霜唑代谢物、吡蚜酮、唑虫酰胺、多杀霉素 A、多杀霉素 D、灭线磷、咪鲜胺-脱氨基咪唑、咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基、肟菌酯、茚虫威、噻菌灵、螺螨酯、联苯井酯、烯啶虫胺、乙螨唑、甲氧虫酰肼、苯菌灵、乙基多杀菌素 L、乙基多杀菌素 J、炔螨特、脱甲基抗蚜威、抑霉唑、倍硫磷亚砜、倍硫磷砜、三环唑、氯唑磷、噻苯隆、倍硫磷、三唑醇、丁硫克百威、杀虫脒、己唑醇、氟硅唑、氟铃脲、乙霉威、硫环磷、脱甲基-甲酰氨基-抗蚜威、二嗪磷、敌敌畏、甲基异柳磷、甲基硫环磷、甲基毒死蜱、马拉硫磷、马拉氧磷、杀扑磷、对硫磷、伏杀硫磷、亚胺硫磷、氧亚胺硫磷、联苯菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、异菌脲、氯菊酯、氟胺氰菊酯），溶剂：乙腈：丙酮=1:1
	支
	3 
	

	6
	丙酮中敌敌畏
	农业部
	GSB05-2298-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	7
	丙酮中甲拌磷
	农业部
	GSB05-2294-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	8
	丙酮中二嗪农
	农业部
	GSB05-2291-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	9
	丙酮中特丁硫磷
	农业部
	GSB05-2641-2010-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	10
	丙酮中毒死蜱
	农业部
	GSB05-1869-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	11
	丙酮中倍硫磷
	农业部
	GSB05-2299-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	12
	丙酮中马拉硫磷
	农业部
	GSB05-2293-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	13
	丙酮中甲基对硫磷
	农业部
	GSB05-2285-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	14
	丙酮中杀螟松
	农业部
	GSB05-2287-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	15
	丙酮中对硫磷
	农业部
	GSB05-2284-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	16
	丙酮中杀扑磷
	农业部
	GSB05-2295-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	17
	丙酮中三唑磷
	农业部
	GSB05-2650-2010-2
	1mL(1000μg/mL)
	支
	1 
	

	18
	丙酮中甲胺磷
	农业部
	GSB05-2289-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	19
	丙酮中治螟磷
	农业部
	GSB05-2321-2016-2
	1mL(1000μg/mL)
	支
	1 
	

	20
	丙酮中乙酰甲胺磷
	农业部
	GSB05-2322-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	21
	丙酮中氧化乐果
	农业部
	GSB05-2288-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	22
	丙酮中乐果
	农业部
	GSB05-2286-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	23
	丙酮中久效磷
	农业部
	GSB05-2290-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	24
	正己烷中甲基异柳磷
	农业部
	GSB05-2335-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	25
	丙酮中水胺硫磷
	农业部
	GSB05-2332-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	26
	甲醇中磷胺
	农业部
	GSB05-1866-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	27
	甲醇中丙溴磷
	农业部
	GSB05-2640-2010-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	28
	丙酮中甲拌磷亚砜
	农业部质标中心
	NYHD105295
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	29
	丙酮中甲拌磷砜
	农业部质标中心
	NYHD105294
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	30
	丙酮中伏杀磷
	农业部
	GSB05-2326-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	31
	丙酮中亚胺硫磷
	农业部质标中心
	NYHD1051867
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	32
	正己烷中α－六六六
	农业部
	GSB05-2276-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	33
	正己烷中β－六六六
	农业部
	GSB05-2277-2016-2
	1mL(1000μg/mL)
	支
	3 
	

	34
	正己烷中γ－六六六(林丹)
	农业部
	GSB05-2278-2016-2
	1mL(1000μg/mL)
	支
	2 
	

	35
	正己烷中δ－六六六
	农业部
	GSB05-2279-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	36
	正己烷中氯氰菊酯
	农业部
	GSB05-2308-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	37
	正己烷中氰戊菊酯（杀灭菊酯）
	农业部
	GSB05-2307-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	38
	正己烷中甲氰菊酯
	农业部
	GSB05-2306-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	39
	正己烷中氯氟氰菊酯
	农业部质标中心
	NYHD105422
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	40
	正己烷中氟氯氰菊酯
	农业部
	GSB05-1838-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	41
	正己烷中溴氰菊酯
	农业部
	GSB05-2310-2016-2
	1mL(1000μg/mL)
	支
	2 
	

	42
	正己烷中联苯菊酯（氟氯菊酯
	农业部
	GSB05-2333-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	43
	正己烷中氟胺氰菊酯
	农业部
	GSB05-2334-2016-2
	1mL(1000μg/mL)
	支
	3 
	

	44
	正己烷中氟氰戊菊酯（氟氰菊酯）
	农业部
	GSB05-2651-2010-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	3 
	

	45
	正己烷中粉锈宁（三唑酮
	农业部
	GSB05-2339-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	46
	正己烷中百菌清
	农业部
	GSB05-2312-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	47
	苯中异菌脲（扑海因）
	农业部
	GSB05-1847-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	48
	正己烷中三氯杀螨醇
	农业部
	GSB05-2311-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	3 
	

	49
	丙酮中速克灵(腐霉利)
	农业部
	GSB05-2338-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	50
	正己烷中五氯硝基苯
	农业部
	GSB05-1845-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	51
	丙酮中乙烯菌核利
	农业部
	GSB05-2665-2010-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	52
	甲醇中虫螨腈
	农业部质标中心
	NYHD105172
	1mL (1000μg/mL)
	支
	2 
	

	53
	正己烷中硫丹
	农业部质标中心
	NYHD105048
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	54
	苯中α-硫丹
	农业部
	GSB05-1853-2016-2
	1mL  (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	55
	正己烷中β-硫丹
	农业部
	GSB05-1854-2016-2
	1mL  (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	56
	正己烷中氯菊酯（苄氯菊酯）
	农业部
	GSB05-2309-2016-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	3 
	

	57
	甲醇中多效唑
	农业部
	GSB05-2662-2010-2
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	

	58
	甲醇中杀虫脒
	天津汇迪生物
	HD005044
	1mL  (100μg/mL)
	支
	3 
	

	59
	乙腈中特丁硫磷砜溶液
	HD系列-汇迪生物
	HD105350
	1mL(1000μg/mL)
	支
	1 
	

	60
	乙腈中特丁硫磷亚砜溶液
	HD系列-汇迪生物
	HD105351
	1mL(1000μg/mL)
	支
	1 
	

	61
	乙腈中乙拌磷砜溶液
	HD系列-汇迪生物
	HD-N51239ME-1000
	1mL(1000μg/mL)
	支
	1 
	

	62
	甲醇中乙拌磷亚砜溶液
	HD系列-汇迪生物
	HD-N51136ME-1000
	1mL(1000μg/mL)
	支
	1 
	

	63
	乙腈中氧亚胺硫磷溶液
	HD系列-汇迪生物
	　
	1mL(1000μg/mL)
	支
	1 
	

	64
	正己烷中狄氏剂
	农业部
	GSB05-2319-2016-2
	1000ug/mL
	支
	1 
	

	65
	正己烷中艾氏剂
	农业部
	GSB05-2320-2016-2
	1000ug/mL
	支
	1 
	　

	66
	甲醇中6-苄基腺嘌呤
	农业部质标中心
	NYHD005368
	100ug/mL
	支
	1 
	　

	67
	丙酮中二溴磷
	农业部
	GBW(E)081819
	1000ug/mL
	支
	1 
	　

	68
	环己烷中硫丹硫酸盐溶液标准样品
	农业部质标中心
	NYHD105216
	1000ug/mL
	支
	1 
	　

	69
	乙基多杀菌素L
	HD-N系列-汇迪生物
	HD-N51441AL-1000，CAS：187166-15-0
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	70
	噻苯隆
	HD-N系列-汇迪生物
	HD-N510685AL-1000
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	71
	代森锰锌
	上海农药
	SPL-BF-043-0.25g
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	72
	草甘膦
	农业部质标中心
	NYHD105050
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	73
	乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑
	BePure
	BePure-25299YA
	1ml 1000ug/mL
	支
	1 
	

	74
	咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基
	BePure
	BePure-25301YA
	1ml 1000ug/mL
	支
	1 
	

	75
	脱甲基甲酰胺基抗蚜威
	BePure
	BePure-25107YA
	1ml 1000ug/mL
	支
	1 
	　

	76
	脱甲基抗蚜威
	BePure
	BePure-25108YA
	1ml 1000ug/mL
	支
	1 
	　

	77
	甲基毒死蜱
	BePure
	BePure-21311YB
	1ml 1000ug/mL
	支
	1 
	　

	78
	甲基硫环磷
	BePure
	BePure-24938YB
	1ml 1000ug/mL
	支
	1 
	　

	79
	利血平（标准品）
	BePure
	BePure-25462YZ
	1mL (1000μg/mL)
	支
	1 
	　

	80
	盐酸克伦特罗
	BePure
	BePure-21375
	固体100mg
	支
	1 
	　

	81
	克伦特罗
	BePure
	BePure-GBW(E)100525
	1000μg/mL
	支
	1 
	　

	82
	沙丁胺醇
	BePure
	BePure-25489YM
	1000μg/mL
	支
	1 
	　

	83
	盐酸莱克多巴胺
	BePure
	BePure-26239YM
	1000μg/mL
	支
	1 
	　

	84
	甲醇中氯丙那林溶液
	BePure
	BePure-21408YM
	1000μg/mL
	支
	1 
	　

	85
	特布他林
	BePure
	BePure-25801YM
	1000μg/mL
	支
	1 
	　

	86
	甲醇中西马特罗溶液
	BePure
	BePure-21348YM
	1000μg/mL
	支
	1 
	　

	87
	非诺特罗
	BePure
	BePure-28563YM
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	88
	妥布特罗
	BePure
	BePure-28595YM
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	89
	甲醇中喷布特罗溶液
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	90
	9种受体兴奋剂内标混标
	BePure
	BePure-30870XM
	1mL，100μg/mL，（克伦特罗-D9、莱克多巴胺-D3、沙丁胺醇-D3、西马特罗-D7、氯丙那林-D7、特布他林-d9、非诺特罗-D6、妥布特罗-D9、喷布洛尔D9），溶剂：甲醇
	支
	1 
	

	91
	3-甲基-喹噁啉-2-羧酸溶液
	BePure
	BePure-24115YM
	1000μg/mL
	支
	2 
	

	92
	3-甲基-喹噁啉-2-羧酸-d4
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	2 
	

	93
	甲醇中金刚烷胺溶液
	BePure
	BePure-20140YM
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	94
	甲醇中金刚烷胺-D15溶液
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	95
	乙醇中盐酸金霉素
	农业部
	GSB05-3332-2016
	100ug/mL
	支
	2 
	

	96
	甲醇中盐酸土霉素
	农业部
	GSB05-3333-2016
	100ug/mL
	支
	2 
	

	97
	乙醇中盐酸四环素
	农业部
	GSB05-3334-2016
	100ug/mL
	支
	2 
	

	98
	乙醇中多西环素（强力霉素）
	农业部
	GSB05-3335-2016
	100ug/mL
	支
	2 
	

	99
	孔雀石绿-D5苦味酸盐
	BePure
	BePure-23773-10mg
	固体10mg
	支
	1 
	

	100
	隐色孔雀石绿-D6
	BePure
	BePure-23725-10mg
	固体10mg
	支
	1 
	

	101
	地西泮D5
	斯坦福
	CAS：65854-76-4
	1mL (100μg/mL)
	支
	1 
	

	102
	标准品/甲醇中地西泮
	坛墨
	91274JA，CAS：439-14-5
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	103
	地西泮
	迈迪嘉
	DB39145-100，CAS：439-14-5
	100μg/ml 
	支
	1 
	　

	104
	呋喃它酮代谢物
	BePure
	CAS：43056-63-9
	固体100mg
	支
	1 
	　

	105
	氯霉素内标-D5
	BePure
	BePure-21033
	固体10mg
	支
	1 
	　

	106
	氟苯尼考胺内标-D3
	BePure
	BePure-22922
	固体10mg
	支
	1 
	

	107
	奥沙西泮（外标）
	BePure
	CAS:604-75-1
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	108
	丁香酚-D3
	BePure
	BePure-23603YA
	1000μg/mL
	支
	3 
	

	109
	丁香酚对照品
	BePure
	RMT11370YA
	1000μg/mL
	支
	5 
	

	110
	甲氧苄啶
	BePure
	BePure-26347YM
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	111
	乙腈/N，N-二甲基甲酰胺中4,4'-二硝基均二苯脲溶液
	BePure
	BePure-20672YN
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	112
	甲醇/二甲基亚砜中卡巴多溶液
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	113
	甲醇中五氯酚
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	114
	五氯酚内标
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	115
	甲醇中替米考星
	BePure
	BePure-26055YA
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	116
	倍他米松
	BePure
	BePure-20621-10mg
	固体100mg
	支
	1 
	

	117
	甲醇中地塞米松
	BePure
	BePure-21707
	固体100mg
	支
	1 
	

	118
	甲醇中4-氯苯氧乙酸钠溶液
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	119
	异辛烷中八氟萘溶液
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	120
	丙酮中六氯苯溶液
	BePure
	BePure-23313YB
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	121
	睾酮
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	122
	黄体酮
	BePure
	MU-2130YA
	1000μg/mL
	支
	1 
	　

	123
	群勃龙
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	　

	124
	勃地龙
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	　

	125
	诺龙
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	126
	司坦唑醇
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	127
	丙酸睾酮
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	128
	甲磺酸培氟沙星
	BePure
	BePure-24740-25mg
	25mg
	支
	1 
	

	129
	磺胺甲噻噁唑
	BePure
	BePure-25685
	100mg
	支
	1 
	

	130
	磺胺嘧啶
	BePure
	CAS：68-35-9，BePure-25665
	固体，100mg
	支
	1 
	

	131
	磺胺二甲氧嘧啶
	BePure
	CAS：122-11-2，BePure-25667
	固体，100mg
	支
	1 
	

	132
	磺胺二甲异噁唑
	BePure
	CAS：127-69-5，BePure-25711
	固体，100mg
	支
	1 
	

	133
	磺胺氯哒嗪
	BePure
	CAS：80-32-0，BePure-25661
	固体，100mg
	支
	1 
	

	134
	恩诺沙星
	BePure
	BePure-22543
	固体，100mg
	支
	1 
	

	135
	环丙沙星
	BePure
	BePure-21359
	固体，100mg
	支
	1 
	

	136
	诺氟沙星
	BePure
	BePure-24467
	固体，100mg
	支
	1 
	

	137
	甲磺酸达氟沙星
	BePure
	BePure-21613-100mg
	固体，100mg
	支
	1 
	

	138
	孔雀石绿草酸盐
	BePure
	BePure-23771YA-1.2mL
	液体，1000μg/mL
	支
	1 
	

	139
	隐色孔雀石绿
	BePure
	BePure-23721YA-1.2mL
	液体，1000μg/mL
	支
	1 
	

	140
	结晶紫
	BePure
	BePure-20523XA
	液体，100μg/mL
	支
	2
	

	141
	隐色结晶紫
	BePure
	BePure-23723XA
	液体，100μg/mL
	支
	2
	

	142
	氘代结晶紫CV-D6
	阿尔塔
	1ST7307D6-1000A
	液体，1000μg/mL
	支
	1 
	

	143
	氘代隐色结晶紫LCV-D6
	阿尔塔
	1ST7308D6-1000A
	液体，1000μg/mL
	支
	1 
	

	144
	莱克多巴胺
	BePure
	BePure-25421
	固体，100mg
	支
	1 
	

	145
	氯霉素
	BePure
	BePure-21031
	固体，100mg
	支
	1 
	

	146
	噁喹酸
	BePure
	BePure-24653YZ
	1ml 1000μg/mL
	支
	1 
	

	147
	氟甲喹
	BePure
	BePure-22977YA
	1ml 1000μg/mL
	支
	1 
	

	148
	二氟沙星
	BePure
	BePure-25183YZ
	1ml 1000μg/mL
	支
	1 
	　

	149
	甲硝唑
	BePure
	BePure-24163XM
	1ml 100μg/mL
	支
	2 
	

	150
	地美硝唑
	BePure
	BePure-22231YM
	1ml 1000μg/mL
	支
	1 
	

	151
	铅 标准品
	安捷伦
	5190-8287
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	152
	镉 标准品
	安捷伦
	5190-8270
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	153
	PE内标
	PE
	CN000480
	
	支
	1 
	

	154
	呋喃西林代谢物内标-C13
	BePure
	BePure-25522-10mg
	固体
	支
	1 
	

	155
	呋喃妥因代谢物内标-C13
	BePure
	BePure-20260-10mg
	固体
	支
	1 
	

	156
	呋喃唑酮代谢物内标-D4
	BePure
	BePure-20301-10mg
	固体
	支
	1 
	

	157
	呋喃它酮代谢物内标-D5
	BePure
	BePure-20275-10mg
	固体
	支
	1 
	

	158
	阿莫西林内标-D4
	BePure
	BePure-20336
	固体
	支
	1 
	

	159
	山梨酸
	BePure
	BePure-25561YW
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	160
	苯甲酸
	BePure
	BePure-20593YW
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	161
	糖精钠
	BePure
	BePure-25485YW
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	162
	甜蜜素
	BePure
	BePure-21512YW
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	163
	三氯蔗糖
	BePure
	　
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	164
	呋虫胺
	BePure
	BePure-22291YA
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	165
	褪黑素
	BePure
	BePure-23875YZ
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	166
	氯丙嗪
	BePure
	BePure-21320YM
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	167
	氯丙嗪内标D6
	BePure
	BePure-21304XM
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	168
	阿奇霉素
	BePure
	BePure-20495YM-1.2mL
	1000μg/mL
	支
	1 
	

	169
	三聚氰胺
	BePure
	BePure-23873
	CAS：108-78-01，纯度大于99.0%
	支
	1 
	　

	170
	CNWBOND NH2氨基 SPE 小柱
	CNW
	SBEQ-CA2154I
	500mg，6mL/300 pcs
	箱
	1
	　

	171
	dSPE萃取管(EN 15662)
	CNW
	SBEQ-CA8010-BZ 
	4g硫酸镁,1gNaCl,0.5g柠檬酸氢二钠,1g柠檬酸钠 50包/盒
	盒
	20
	　

	172
	dSPE分散固相萃取纯化管(EN 15662：一般果蔬)
	CNW
	SBEQ-CA8318-H
	粉状硫酸镁（GB 23200.121-2021） 150mgMgSO4,25mgPSA,2mL立式小管 100支/盒
	盒
	10
	

	173
	萃取盐析包
	问度
	QY-0002-50
	QuEChERS 萃取盐包，EN方法，4g硫酸镁，1g氯化钠，1g柠酸钠，0.5g柠檬酸二钠，50/pk
	盒
	25
	

	174
	净化管
	问度
	QEC-1002-02-100
	2mL,MgS04 150mg,PSA 25mg; 100/pk
	盒
	12
	

	175
	净化管
	问度
	QEC-1006-02-100
	2mL,MgS04 150mg,PSA 25mg，GCB 2.5mg; 100/pk
	盒
	1
	

	176
	净化管
	逗点
	BAQ015022
	Silibase® QuEChERS 净化管 900mg 无水MgSO4、150mg PSA、15mL离心管，50/袋
	袋
	25
	

	177
	盐包
	逗点
	BAQP4115
	Silibase® QuEChERS 萃取盐包，4g MgSO4、1g NaCl、1g柠檬酸钠、0.5g柠檬酸氢二钠，盐包袋装，50/袋
	袋
	25
	

	178
	微量预组装螺纹口自动进样瓶
	CNW
	VAAP-320097PM-1232A-100
	100μL，棕色Type 70，带书写刻度，9mm，12×32mm，100只/塑盒
	盒
	5
	

	179
	蓝色开孔螺纹盖
	CNW
	VEAP-5397C-09BB-100
	含红色PTFE/白色硅胶隔垫、预开口、Bond，9mm，  100个/袋
	袋
	5
	

	180
	一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，S号）
	CNW
	QCEQ-NB091102
	1盒，100只/盒
	盒
	15
	

	181
	一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，M号）
	CNW
	QCEQ-NB091103
	1盒，100只/盒
	盒
	20
	

	182
	一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，L号）
	CNW
	QCEQ-NB091104
	1盒，100只/盒
	盒
	15
	

	183
	一次性无粉丁腈手套
	友利格
	保特系列
	加长款，总长度≥285mm
	盒
	10
	

	184
	一次性注射器
	京环
	/
	20mL，无针头，100支/盒
	盒
	5
	

	185
	一次性注射器
	京环
	/
	2.5mL，无针头，100支/盒
	盒
	80
	

	186
	针头过滤器
	津腾
	/
	0.2um，0.22*13mm，有机相，100个/盒
	盒
	80
	

	187
	针头过滤器
	津腾
	/
	无机，直径13μm，孔径0.22μm，100个/盒
	盒
	15
	

	188
	2mL钳口自动进样瓶
	CNW
	VBAP-32011LE-1232A-100
	棕色玻璃、带书写刻度和logo，11mm,12×32mm， 100/盒 
	盒
	100
	　

	189
	2mL钳口尖底自动进样瓶
	CNW
	VBAP-31511-1232A-100
	棕色玻璃、带书写刻度和logo，11.6×32mm， 100/盒
	盒
	3
	

	190
	银色钳口铝盖
	CNW
	VEAP-5140-11-100
	含透明PTFE/橙色硅胶隔垫，11mm，5181-1210，100个/袋
	袋
	50
	　

	191
	Tipack CP100（适用于移液器M100）
	吉尔森
	F148414
	box of 192 sets
	盒
	6
	　

	192
	Tipack CP250（适用于移液器M250）
	吉尔森
	F148412
	box of 192 sets
	盒
	6
	　

	193
	CNWBOND Florisil PR SPE 小柱
	CNW
	SBEQ-CA3755 
	60-100目，1g,6mL 30支/盒
	盒
	1
	　

	194
	Bond Elut Florisil 柱
	逗点
	COFL61000
	6ml，1g/30支
	盒
	3
	　

	195
	一次性吸管
	国产
	/
	3mL，100个/包
	包
	15
	　

	196
	白色塑料瓶
	国产
	/
	200mL，广口直身瓶
	个
	12000
	　

	197
	CNW Poly-Sery MCX SPE 小柱（粒径40μm）混合型强阳离子交换
	CNW
	SBEQ-CA3279
	60mg， 3mL/50 pcs
	盒
	2
	　

	198
	CD-210气相毛细管色谱柱
	CNW 
	GAEQ-170179
	30m*0.32mm*0.25um
	根
	2
	　

	199
	气相毛细管柱
	月旭
	03916-32001
	 WM-17 30m*0.32mm*0.25μm
	根
	1
	

	200
	调谐液
	AB
	4406127
	用于AB Sciex 5500+
	盒
	1
	

	201
	Athena C18-WP 液相色谱柱
	CNW 
	LAEQ-461572
	4.6×150mm, 5μm, 100A, 含柱效液
	条
	1
	

	202
	CD-1701气相毛细管色谱柱
	CNW 
	GAEQ-170179
	30m*0.32mm*0.25um
	条
	1
	

	203
	CD-5气相毛细管色谱柱
	CNW
	GAEQ-521518 
	30m*0.32mm*0.25um 
	条
	1
	

	204
	UHPLC色谱柱
	月旭
	00101-01012
	Xtimate    UHPLC  C18, 1.8μm, 2.1×100mm（用于水产品兽残检测）
	条
	2
	

	205
	色谱柱
	月旭
	965-04012
	2.7μm,  90Å, 2.1×100mm
	根
	2
	

	206
	绿色低流失进样隔垫
	CNW
	GIEQ-442076 
	预穿孔,11mm,350℃ 50个/瓶
	瓶
	4
	

	207
	pH试纸
	上海三爱思
	/
	5.5-9.0
	小包
	5
	

	208
	pH试纸
	上海三爱思
	/
	0.5-5.0
	小包
	10
	　

	209
	pH试纸
	上海三爱思
	/
	8.2-10
	小包
	5
	

	210
	pH试纸
	上海三爱思
	/
	3.8-5.4
	小包
	5
	

	211
	CNWShell Biphenyl 液相核壳色谱柱
	CNW
	LAEQ-3010I6
	3.0×100mm， 2.6μm
	根
	1
	

	212
	Athena RP18
	CNW 
	LAEQ-2105020
	2.1×50mm， 5μm
	条
	2
	

	213
	CNWShell C18 液相核壳色谱柱
	CNW 
	LAEQ-2110I1
	2.1×100mm, 2.6 μm
	条
	1
	

	214
	果汁杯
	德国宝
	JAR-40
	适用于PRO-10S，配搅拌刀
	个
	1
	

	215
	搅拌棒
	　
	　
	适用于德国宝PRO-10S
	支
	1
	

	216
	针式过滤器（含PSA）
	南方质谱
	NTPSA501
	50个/盒
	盒
	4
	

	217
	兽残试剂包
	南方质谱
	V001/V002
	50样/套
	套
	60
	

	218
	不锈钢毛细管
	仪代工匠
	TG1316-87300
	/
	个
	5
	

	219
	溶剂滤头
	仪代工匠
	T5041-2168
	/
	个
	5
	　

	220
	MCX小柱
	逗点
	COMCX360
	60mg， 3mL
	盒
	6
	

	221
	MCX小柱
	waters
	186000254
	60mg， 3mL
	盒
	1
	

	222
	MAX小柱
	CNW
	/
	60mg， 3mL
	盒
	2
	

	223
	OASIS MAX小柱
	waters
	186000367
	60mg， 3mL
	盒
	1
	

	224
	MAX小柱
	逗点
	COMAX360
	60mg，3mL
	盒
	2
	

	225
	废液桶
	/
	/
	15 L
	个
	15
	

	226
	枪头
	BRAND
	/
	1mL， 500个/包
	包
	2
	

	227
	枪头
	BRAND
	/
	5mL， 200个/包
	包
	5
	

	228
	乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶（PSA）
	月旭
	/
	粒径40μm～60μm
	瓶
	1
	

	229
	十八烷基硅烷键合硅胶（C18）
	月旭
	/
	粒径40μm～60μm
	瓶
	1
	

	230
	石墨化炭黑（GCB）
	月旭
	/
	粒径40μm～120μm
	瓶
	1
	

	231
	圆形垫片
	IKA
	000L001540
	MS 3振荡器
	片
	3
	

	232
	夹头
	IKA
	1268400
	摇床
	个
	4
	　

	233
	12位夹具
	海道夫
	/
	12位振荡器
	个
	2
	

	234
	不锈钢双头药勺
	国产
	/
	长度22cm
	只
	10
	

	235
	NexION调谐液，1%HNO3
	PerkinElmer
	N8145051
	用于仪器ICP-MS
	瓶
	2
	

	236
	HLB固相萃取小柱
	waters
	WAT094226
	60mg，3ml，100/pk
	盒
	1
	

	237
	泵油
	AB
	　
	适用于AB3200，part-No.L10001
	支
	1
	

	238
	核壳色谱柱
	月旭
	960-04021
	 Boltimate C18, 2.7μm, 90Å, 3.0×100mm
	条
	1
	

	239
	dSPE分散固相萃取包（倍他米松、地塞米松试剂包）
	CNW
	SBEQ-CA8771-B 
	4g硫酸钠,1g氯化钠,铝箔袋 50包/盒
	盒
	3
	

	240
	Copure® 兽残盐包
	逗点
	COQP005
	4g Na2SO4、1g NaC
	盒
	2
	

	241
	CNWBOND 去磷脂PPR Pro 小柱
	CNW 
	SBEQ-CA64AA
	600mg，6mL 30支/盒
	盒
	1
	

	242
	Captiva RC膜（RC再生纤维素）
	江苏绿盟
	RSF13R2
	φ13mm，0.22μm
	盒
	2
	

	243
	Ultimate® Plus C18
	月旭
	PN：00260-20014
	HPLC Column 3.5 µm，2.1×150mm
	条
	4
	

	244
	包边滤器
	月旭
	PN：DM02015S
	13mm，孔径0.22µm，100个/包
	包
	2
	

	245
	针式滤器
	月旭
	PN：DM02045
	NY25*0.45µm，100/pk
	包
	2
	

	246
	ZMR小柱
	安捷伦
	PN：5610-2235
	检测地塞米松、倍他米松用
	盒
	1
	　

	247
	调谐液
	安捷伦
	G1969-85000
	　
	瓶
	1
	

	248
	HP-5毛细管柱
	安捷伦
	19091L-413
	　
	条
	1
	

	249
	DB-210毛细管柱
	安捷伦
	123-0232
	　
	条
	1
	

	250
	色谱柱
	飞诺美
	00F-4439-B0
	Gemini® 3μm C18 110Å，LC Column 150 x 2 mm
	条
	1
	

	251
	中性氧化铝固相萃取柱
	安谱
	　
	2g/6mL
	盒
	1
	

	252
	水相聚砜醚针式滤器
	安谱
	　
	0.22µm
	盒
	1
	

	253
	塑料洗瓶
	　
	　
	500mL
	个
	10
	　

	254
	泵油
	安捷伦
	6040-1444
	AVF 60 Gold 油
	瓶
	1
	

	255
	快速切换离子导入系统（毛细管）
	安捷伦
	G3911-30000
	0.6mm，180mm（6430液质用）
	盒
	1
	

	256
	针座
	安捷伦
	G1329-87017
	6430液质用
	盒
	1
	　

	257
	Zorbax eclipse plus C18
	安捷伦
	959758-902
	　
	盒
	1
	

	258
	ACQUITY UPLC HSS T3 Column
	waters
	186003539
	100Å，1.8μm，2.1mm x 100 mm
	盒
	1
	

	
	PE真空泵泵油
	PE
	N8145003
	
	支
	1
	

	注：在实际供货总金额不超过合同总价的情况下，如我所需采购合同外的产品，则直接与中选供应商签订补充协议，以补充协议单价按需供货。如供应商提出修改合同价格的或我所采购商品总价超出合同总价的，则需要重新审议。


单位（盖章）：
日期：
附表2：
采购需求重点内容问卷调查表
	序号
	采购人需求书原内容
	问卷调查

	1
	一、项目概述

1.项目名称：2026年度标准品和消耗品采购项目

2.项目总预算：50万元

3.用途：用于食品、农产品检测

4.服务期：2026年5月1日至2027年4月30日

5.交货地点：采购人指定地点
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：               

	2
	二、项目要求

1.提供的所投货物必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合或优于国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求。

2.成交单位所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的货物，则按违约处理。

3.成交单位在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到采购文件和响应文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

4.本项目为大包干项目，成交单位承包及负责采购文件对成交单位要求的一切事宜及责任。报价总额应包含：项目方案、货物供货、运输、保管、验收、培训、所有税费及成交单位认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

5.本项目采购范围除标准品及消耗品外，成交无偿提供必要的标识牌、警示牌等辅助用品及配套增值服务，采购人不另行支付任何费用。

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：             

	3
	三、参数要求

详见《2026年度标准品和消耗品采购价格组成》
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：             

	4
	四、验收要求
1.货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2.货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。

3.成交单位负责货物到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4.货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

5.货物在现场的保管由成交单位负责，直至项目供货、验收完毕。

6.货物的验收：

（1）成交货物运输到采购人指定地点后，正常10个工作日内进行验收，验收应在采购人和成交单位双方共同参加下进行。

（2）验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和成交单位双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交单位承担。

（3）如果合同货物运输和验收过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交单位应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由成交单位承担。
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：             

	5
	五、培训及售后服务要求
1.培训要求 

（1）培训地点：采购人指定地点。

（2）成交单位应提供有关货物作用原理、操作等培训。

2.售后服务要求

（1）提供详细的交货清单。

（2）提供产品的技术服务、售后服务内容及服务承诺，质保期以及响应服务时限。

（3）售后服务要求：成交单位必须在项目所在地设有售后服务机构，出现检测质量问题2小时内到达现场。

（4）货物交到采购人指定地点时，其剩余有效期必须不少于其出厂时产品有效期的90％。

（5）质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交单位负责包换或包退。成交单位须在收到通知之日起7日内免费调换。逾期更换或者经两次换货仍达不到验收标准的，采购人有权解除合同，解除合同后，成交单位已经交付验收合格且无质量问题的货物，继续有效；没有交付和没有调换的货物不再履行合同。
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：             

	6
	六、报价要求

1.报价方式为人民币报价，金额单位为元，如有小数点，则保留小数点后两位。报价人应根据投标文件中《采购人需求》的要求，对照《报价一览表》格式规定的填报内容进行逐项报价。凡超出各最高限价的报价，一律视为无效报价。

2.本项目报价包括货物价款、运输费、装卸费、安装费、保险费、税费以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用等。如发生缺漏项视同已包含在报价之中，采购人无须另外支付任何费用。
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：             

	7
	七、付款方式
1.货物按照采购人具体要求数量分批购买，结算总价=本合同约定的成交单价*实际供货数量。货到验收合格后，成交单位开具发票。采购人应自收到要求的发票和送货清单之日起30日内向财政部门办理请款手续，一次性支付当期合同款的100%。

2.成交单位凭以下有效文件与采购人结算： 

（1）合同； 

（2）成交单位开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖成交单位公章）；

（4）成交通知书。

3.由于项目资金管理的特殊性，采购人负责完成申报手续，实际付款到账时间以支付单位支付时间为准。采购人不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为成交单位商逾期完成项目的理由。
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：             


注：供应商问卷调查（以上内容由供应商填写）请在所选答案前的□内打“√”，如选择了“存在不合理”请将“理由”和“建议”填写在相应的横线（或空格）上，也可以另附。
单位（盖章）：
日期：


