采购人需求

说明：

1.《采购需求》打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条不响应则导致投标无效；打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

2.报价人必须对本项目整体内容进行投标，只对本项目部分内容进行投标的将被视为无效投标。

3.本需求中提出的技术、质量标准，服务要求仅为参考，报价供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者服务实质上不低于的）技术、质量标准，服务要求。本需求未列出参数偏差范围值的，范围值则按照行业标准。

4.未经采购人同意不得将本项目以任何方式转包或分包给他人，一经发现，采购人有权终止合同，由此产生的一切经济损失由成交供应商自行承担。

- 项目基本情况

1.项目名称：2026年度标准品和消耗品采购项目

2.项目总预算：50万元

3.用途：用于食品、农产品检测

4.服务期：2026年5月1日至2027年4月30日

5.交货地点：采购人指定地点

- 项目要求

1.提供的所投货物必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合或优于国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求。

2.成交单位所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的货物，则按违约处理。

3.成交单位在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到采购文件和响应文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

4.本项目为大包干项目，成交单位承包及负责采购文件对成交单位要求的一切事宜及责任。报价总额应包含：项目方案、货物供货、运输、保管、验收、培训、所有税费及成交单位认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

5.本项目采购范围除标准品及消耗品外，成交单位无偿提供必要的标识牌、警示牌等辅助用品及配套增值服务，采购人不另行支付任何费用。

三、参数要求

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 货号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 14种有机磷农药混标 | BePure | bpmix200061 | 1mL，100μg/mL，（马拉硫磷、杀螟硫磷、特丁硫磷、灭线磷、伏杀硫磷、三唑磷、毒死蜱、甲基对硫磷、甲拌磷、二嗪磷、倍硫磷、对硫磷、敌敌畏、杀扑磷），溶剂：丙酮 | 支 | 3 |  |
| - 2 | 14种有机磷农药混标 | BePure | bpmix200062 | 1mL，100μg/mL，（甲胺磷、氧乐果、磷胺、水胺硫磷、甲拌磷亚砜、甲拌磷砜、乙酰甲胺磷、治螟磷、丙溴磷、乐果、久效磷、亚胺硫磷、硫环磷、甲基异柳磷），溶剂：丙酮 | 支 | 3 |  |
| - 3 | 20种农残混标 | BePure | bpmix200065 | 1mL，100μg/mL，（涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、克百威、3 - 羟基克百威、甲萘威、啶虫脒、哒螨灵、嘧霉胺、多菌灵、苯醚甲环唑、咪鲜胺、灭蝇胺、霜霉威、虫酰肼、吡唑醚菌酯、丙环唑、抗蚜威、硫线磷、异丙威），溶剂：甲醇 | 支 | 3 |  |
| - 4 | 49种农残混标 | BePure | bpmix200066 | 1mL，100μg/mL，（氟虫腈、氟虫腈砜、氟甲腈、氟虫腈硫化物、灭幼脲、吡虫啉、灭多威、辛硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、嘧菌酯、二甲戊灵、噻虫嗪、氟啶脲、除虫脲、阿维菌素、甲霜灵、多效唑、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、醚菊酯、敌百虫、甲胺磷、甲基硫菌灵、久效磷、磷胺、噻嗪酮、氧乐果、甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜、蝇毒磷、内吸磷、噻虫胺、腈苯唑、6-苄基腺嘌呤、对氯苯氧乙酸、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、水胺硫磷、乐果、丙溴磷、治螟磷、特丁硫磷、特丁硫磷砜、特丁硫磷亚砜、腐霉利、腈菌唑），溶剂：乙腈：丙酮=7:3 | 支 | 3 |  |
| - 5 | 59种农残混标 | BePure | bpmix200067 | 1mL，100μg/mL，（戊唑醇、氰霜唑、氰霜唑代谢物、吡蚜酮、唑虫酰胺、多杀霉素 A、多杀霉素 D、灭线磷、咪鲜胺-脱氨基咪唑、咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基、肟菌酯、茚虫威、噻菌灵、螺螨酯、联苯井酯、烯啶虫胺、乙螨唑、甲氧虫酰肼、苯菌灵、乙基多杀菌素 L、乙基多杀菌素 J、炔螨特、脱甲基抗蚜威、抑霉唑、倍硫磷亚砜、倍硫磷砜、三环唑、氯唑磷、噻苯隆、倍硫磷、三唑醇、丁硫克百威、杀虫脒、己唑醇、氟硅唑、氟铃脲、乙霉威、硫环磷、脱甲基-甲酰氨基-抗蚜威、二嗪磷、敌敌畏、甲基异柳磷、甲基硫环磷、甲基毒死蜱、马拉硫磷、马拉氧磷、杀扑磷、对硫磷、伏杀硫磷、亚胺硫磷、氧亚胺硫磷、联苯菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、异菌脲、氯菊酯、氟胺氰菊酯），溶剂：乙腈：丙酮=1:1 | 支 | 3 |  |
| - 6 | 丙酮中敌敌畏 | 农业部 | GSB05-2298-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 7 | 丙酮中甲拌磷 | 农业部 | GSB05-2294-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 8 | 丙酮中二嗪农 | 农业部 | GSB05-2291-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 9 | 丙酮中特丁硫磷 | 农业部 | GSB05-2641-2010-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 10 | 丙酮中毒死蜱 | 农业部 | GSB05-1869-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 11 | 丙酮中倍硫磷 | 农业部 | GSB05-2299-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 12 | 丙酮中马拉硫磷 | 农业部 | GSB05-2293-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 13 | 丙酮中甲基对硫磷 | 农业部 | GSB05-2285-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 14 | 丙酮中杀螟松 | 农业部 | GSB05-2287-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 15 | 丙酮中对硫磷 | 农业部 | GSB05-2284-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 16 | 丙酮中杀扑磷 | 农业部 | GSB05-2295-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 17 | 丙酮中三唑磷 | 农业部 | GSB05-2650-2010-2 | 1mL(1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 18 | 丙酮中甲胺磷 | 农业部 | GSB05-2289-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 19 | 丙酮中治螟磷 | 农业部 | GSB05-2321-2016-2 | 1mL(1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 20 | 丙酮中乙酰甲胺磷 | 农业部 | GSB05-2322-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 21 | 丙酮中氧化乐果 | 农业部 | GSB05-2288-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 22 | 丙酮中乐果 | 农业部 | GSB05-2286-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 23 | 丙酮中久效磷 | 农业部 | GSB05-2290-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 24 | 正己烷中甲基异柳磷 | 农业部 | GSB05-2335-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 25 | 丙酮中水胺硫磷 | 农业部 | GSB05-2332-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 26 | 甲醇中磷胺 | 农业部 | GSB05-1866-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 27 | 甲醇中丙溴磷 | 农业部 | GSB05-2640-2010-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 28 | 丙酮中甲拌磷亚砜 | 农业部质标中心 | NYHD105295 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 29 | 丙酮中甲拌磷砜 | 农业部质标中心 | NYHD105294 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 30 | 丙酮中伏杀磷 | 农业部 | GSB05-2326-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 31 | 丙酮中亚胺硫磷 | 农业部质标中心 | NYHD1051867 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 32 | 正己烷中α－六六六 | 农业部 | GSB05-2276-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 33 | 正己烷中β－六六六 | 农业部 | GSB05-2277-2016-2 | 1mL(1000μg/mL) | 支 | 3 |  |
| - 34 | 正己烷中γ－六六六(林丹) | 农业部 | GSB05-2278-2016-2 | 1mL(1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 35 | 正己烷中δ－六六六 | 农业部 | GSB05-2279-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 36 | 正己烷中氯氰菊酯 | 农业部 | GSB05-2308-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 37 | 正己烷中氰戊菊酯（杀灭菊酯） | 农业部 | GSB05-2307-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 38 | 正己烷中甲氰菊酯 | 农业部 | GSB05-2306-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 39 | 正己烷中氯氟氰菊酯 | 农业部质标中心 | NYHD105422 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 40 | 正己烷中氟氯氰菊酯 | 农业部 | GSB05-1838-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 41 | 正己烷中溴氰菊酯 | 农业部 | GSB05-2310-2016-2 | 1mL(1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 42 | 正己烷中联苯菊酯（氟氯菊酯 | 农业部 | GSB05-2333-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 43 | 正己烷中氟胺氰菊酯 | 农业部 | GSB05-2334-2016-2 | 1mL(1000μg/mL) | 支 | 3 |  |
| - 44 | 正己烷中氟氰戊菊酯（氟氰菊酯） | 农业部 | GSB05-2651-2010-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 3 |  |
| - 45 | 正己烷中粉锈宁（三唑酮 | 农业部 | GSB05-2339-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 46 | 正己烷中百菌清 | 农业部 | GSB05-2312-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 47 | 苯中异菌脲（扑海因） | 农业部 | GSB05-1847-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 48 | 正己烷中三氯杀螨醇 | 农业部 | GSB05-2311-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 3 |  |
| - 49 | 丙酮中速克灵(腐霉利) | 农业部 | GSB05-2338-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 50 | 正己烷中五氯硝基苯 | 农业部 | GSB05-1845-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 51 | 丙酮中乙烯菌核利 | 农业部 | GSB05-2665-2010-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 52 | 甲醇中虫螨腈 | 农业部质标中心 | NYHD105172 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 2 |  |
| - 53 | 正己烷中硫丹 | 农业部质标中心 | NYHD105048 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 54 | 苯中α-硫丹 | 农业部 | GSB05-1853-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 55 | 正己烷中β-硫丹 | 农业部 | GSB05-1854-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 56 | 正己烷中氯菊酯（苄氯菊酯） | 农业部 | GSB05-2309-2016-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 3 |  |
| - 57 | 甲醇中多效唑 | 农业部 | GSB05-2662-2010-2 | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 58 | 甲醇中杀虫脒 | 天津汇迪生物 | HD005044 | 1mL (100μg/mL) | 支 | 3 |  |
| - 59 | 乙腈中特丁硫磷砜溶液 | HD系列-汇迪生物 | HD105350 | 1mL(1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 60 | 乙腈中特丁硫磷亚砜溶液 | HD系列-汇迪生物 | HD105351 | 1mL(1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 61 | 乙腈中乙拌磷砜溶液 | HD系列-汇迪生物 | HD-N51239ME-1000 | 1mL(1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 62 | 甲醇中乙拌磷亚砜溶液 | HD系列-汇迪生物 | HD-N51136ME-1000 | 1mL(1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 63 | 乙腈中氧亚胺硫磷溶液 | HD系列-汇迪生物 |  | 1mL(1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 64 | 正己烷中狄氏剂 | 农业部 | GSB05-2319-2016-2 | 1000ug/mL | 支 | 1 |  |
| - 65 | 正己烷中艾氏剂 | 农业部 | GSB05-2320-2016-2 | 1000ug/mL | 支 | 1 |  |
| - 66 | 甲醇中6-苄基腺嘌呤 | 农业部质标中心 | NYHD005368 | 100ug/mL | 支 | 1 |  |
| - 67 | 丙酮中二溴磷 | 农业部 | GBW(E)081819 | 1000ug/mL | 支 | 1 |  |
| - 68 | 环己烷中硫丹硫酸盐溶液标准样品 | 农业部质标中心 | NYHD105216 | 1000ug/mL | 支 | 1 |  |
| - 69 | 乙基多杀菌素L | HD-N系列-汇迪生物 | HD-N51441AL-1000，CAS：187166-15-0 | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 70 | 噻苯隆 | HD-N系列-汇迪生物 | HD-N510685AL-1000 | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 71 | 代森锰锌 | 上海农药 | SPL-BF-043-0.25g | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 72 | 草甘膦 | 农业部质标中心 | NYHD105050 | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 73 | 乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑 | BePure | BePure-25299YA | 1ml 1000ug/mL | 支 | 1 |  |
| - 74 | 咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基 | BePure | BePure-25301YA | 1ml 1000ug/mL | 支 | 1 |  |
| - 75 | 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | BePure | BePure-25107YA | 1ml 1000ug/mL | 支 | 1 |  |
| - 76 | 脱甲基抗蚜威 | BePure | BePure-25108YA | 1ml 1000ug/mL | 支 | 1 |  |
| - 77 | 甲基毒死蜱 | BePure | BePure-21311YB | 1ml 1000ug/mL | 支 | 1 |  |
| - 78 | 甲基硫环磷 | BePure | BePure-24938YB | 1ml 1000ug/mL | 支 | 1 |  |
| - 79 | 利血平（标准品） | BePure | BePure-25462YZ | 1mL (1000μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 80 | 盐酸克伦特罗 | BePure | BePure-21375 | 固体100mg | 支 | 1 |  |
| - 81 | 克伦特罗 | BePure | BePure-GBW(E)100525 | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 82 | 沙丁胺醇 | BePure | BePure-25489YM | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 83 | 盐酸莱克多巴胺 | BePure | BePure-26239YM | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 84 | 甲醇中氯丙那林溶液 | BePure | BePure-21408YM | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 85 | 特布他林 | BePure | BePure-25801YM | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 86 | 甲醇中西马特罗溶液 | BePure | BePure-21348YM | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 87 | 非诺特罗 | BePure | BePure-28563YM | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 88 | 妥布特罗 | BePure | BePure-28595YM | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 89 | 甲醇中喷布特罗溶液 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 90 | 9种受体兴奋剂内标混标 | BePure | BePure-30870XM | 1mL，100μg/mL，（克伦特罗-D9、莱克多巴胺-D3、沙丁胺醇-D3、西马特罗-D7、氯丙那林-D7、特布他林-d9、非诺特罗-D6、妥布特罗-D9、喷布洛尔D9），溶剂：甲醇 | 支 | 1 |  |
| - 91 | 3-甲基-喹噁啉-2-羧酸溶液 | BePure | BePure-24115YM | 1000μg/mL | 支 | 2 |  |
| - 92 | 3-甲基-喹噁啉-2-羧酸-d4 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 2 |  |
| - 93 | 甲醇中金刚烷胺溶液 | BePure | BePure-20140YM | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 94 | 甲醇中金刚烷胺-D15溶液 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 95 | 乙醇中盐酸金霉素 | 农业部 | GSB05-3332-2016 | 100ug/mL | 支 | 2 |  |
| - 96 | 甲醇中盐酸土霉素 | 农业部 | GSB05-3333-2016 | 100ug/mL | 支 | 2 |  |
| - 97 | 乙醇中盐酸四环素 | 农业部 | GSB05-3334-2016 | 100ug/mL | 支 | 2 |  |
| - 98 | 乙醇中多西环素（强力霉素） | 农业部 | GSB05-3335-2016 | 100ug/mL | 支 | 2 |  |
| - 99 | 孔雀石绿-D5苦味酸盐 | BePure | BePure-23773-10mg | 固体10mg | 支 | 1 |  |
| - 100 | 隐色孔雀石绿-D6 | BePure | BePure-23725-10mg | 固体10mg | 支 | 1 |  |
| - 101 | 地西泮D5 | 斯坦福 | CAS：65854-76-4 | 1mL (100μg/mL) | 支 | 1 |  |
| - 102 | 标准品/甲醇中地西泮 | 坛墨 | 91274JA，CAS：439-14-5 | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 103 | 地西泮 | 迈迪嘉 | DB39145-100，CAS：439-14-5 | 100μg/ml | 支 | 1 |  |
| - 104 | 呋喃它酮代谢物 | BePure | CAS：43056-63-9 | 固体100mg | 支 | 1 |  |
| - 105 | 氯霉素内标-D5 | BePure | BePure-21033 | 固体10mg | 支 | 1 |  |
| - 106 | 氟苯尼考胺内标-D3 | BePure | BePure-22922 | 固体10mg | 支 | 1 |  |
| - 107 | 奥沙西泮（外标） | BePure | CAS:604-75-1 | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 108 | 丁香酚-D3 | BePure | BePure-23603YA | 1000μg/mL | 支 | 3 |  |
| - 109 | 丁香酚对照品 | BePure | RMT11370YA | 1000μg/mL | 支 | 5 |  |
| - 110 | 甲氧苄啶 | BePure | BePure-26347YM | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 111 | 乙腈/N，N-二甲基甲酰胺中4,4'-二硝基均二苯脲溶液 | BePure | BePure-20672YN | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 112 | 甲醇/二甲基亚砜中卡巴多溶液 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 113 | 甲醇中五氯酚 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 114 | 五氯酚内标 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 115 | 甲醇中替米考星 | BePure | BePure-26055YA | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 116 | 倍他米松 | BePure | BePure-20621-10mg | 固体100mg | 支 | 1 |  |
| - 117 | 甲醇中地塞米松 | BePure | BePure-21707 | 固体100mg | 支 | 1 |  |
| - 118 | 甲醇中4-氯苯氧乙酸钠溶液 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 119 | 异辛烷中八氟萘溶液 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 120 | 丙酮中六氯苯溶液 | BePure | BePure-23313YB | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 121 | 睾酮 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 122 | 黄体酮 | BePure | MU-2130YA | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 123 | 群勃龙 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 124 | 勃地龙 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 125 | 诺龙 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 126 | 司坦唑醇 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 127 | 丙酸睾酮 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 128 | 甲磺酸培氟沙星 | BePure | BePure-24740-25mg | 25mg | 支 | 1 |  |
| - 129 | 磺胺甲噻噁唑 | BePure | BePure-25685 | 100mg | 支 | 1 |  |
| - 130 | 磺胺嘧啶 | BePure | CAS：68-35-9，BePure-25665 | 固体，100mg | 支 | 1 |  |
| - 131 | 磺胺二甲氧嘧啶 | BePure | CAS：122-11-2，BePure-25667 | 固体，100mg | 支 | 1 |  |
| - 132 | 磺胺二甲异噁唑 | BePure | CAS：127-69-5，BePure-25711 | 固体，100mg | 支 | 1 |  |
| - 133 | 磺胺氯哒嗪 | BePure | CAS：80-32-0，BePure-25661 | 固体，100mg | 支 | 1 |  |
| - 134 | 恩诺沙星 | BePure | BePure-22543 | 固体，100mg | 支 | 1 |  |
| - 135 | 环丙沙星 | BePure | BePure-21359 | 固体，100mg | 支 | 1 |  |
| - 136 | 诺氟沙星 | BePure | BePure-24467 | 固体，100mg | 支 | 1 |  |
| - 137 | 甲磺酸达氟沙星 | BePure | BePure-21613-100mg | 固体，100mg | 支 | 1 |  |
| - 138 | 孔雀石绿草酸盐 | BePure | BePure-23771YA-1.2mL | 液体，1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 139 | 隐色孔雀石绿 | BePure | BePure-23721YA-1.2mL | 液体，1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 140 | 结晶紫 | BePure | BePure-20523XA | 液体，100μg/mL | 支 | 2 |  |
| - 141 | 隐色结晶紫 | BePure | BePure-23723XA | 液体，100μg/mL | 支 | 2 |  |
| - 142 | 氘代结晶紫CV-D6 | 阿尔塔 | 1ST7307D6-1000A | 液体，1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 143 | 氘代隐色结晶紫LCV-D6 | 阿尔塔 | 1ST7308D6-1000A | 液体，1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 144 | 莱克多巴胺 | BePure | BePure-25421 | 固体，100mg | 支 | 1 |  |
| - 145 | 氯霉素 | BePure | BePure-21031 | 固体，100mg | 支 | 1 |  |
| - 146 | 噁喹酸 | BePure | BePure-24653YZ | 1ml 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 147 | 氟甲喹 | BePure | BePure-22977YA | 1ml 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 148 | 二氟沙星 | BePure | BePure-25183YZ | 1ml 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 149 | 甲硝唑 | BePure | BePure-24163XM | 1ml 100μg/mL | 支 | 2 |  |
| - 150 | 地美硝唑 | BePure | BePure-22231YM | 1ml 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 151 | 铅 标准品 | 安捷伦 | 5190-8287 | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 152 | 镉 标准品 | 安捷伦 | 5190-8270 | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 153 | PE内标 | PE | CN000480 |  | 支 | 1 |  |
| - 154 | 呋喃西林代谢物内标-C13 | BePure | BePure-25522-10mg | 固体 | 支 | 1 |  |
| - 155 | 呋喃妥因代谢物内标-C13 | BePure | BePure-20260-10mg | 固体 | 支 | 1 |  |
| - 156 | 呋喃唑酮代谢物内标-D4 | BePure | BePure-20301-10mg | 固体 | 支 | 1 |  |
| - 157 | 呋喃它酮代谢物内标-D5 | BePure | BePure-20275-10mg | 固体 | 支 | 1 |  |
| - 158 | 阿莫西林内标-D4 | BePure | BePure-20336 | 固体 | 支 | 1 |  |
| - 159 | 山梨酸 | BePure | BePure-25561YW | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 160 | 苯甲酸 | BePure | BePure-20593YW | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 161 | 糖精钠 | BePure | BePure-25485YW | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 162 | 甜蜜素 | BePure | BePure-21512YW | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 163 | 三氯蔗糖 | BePure |  | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 164 | 呋虫胺 | BePure | BePure-22291YA | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 165 | 褪黑素 | BePure | BePure-23875YZ | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 166 | 氯丙嗪 | BePure | BePure-21320YM | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 167 | 氯丙嗪内标D6 | BePure | BePure-21304XM | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 168 | 阿奇霉素 | BePure | BePure-20495YM-1.2mL | 1000μg/mL | 支 | 1 |  |
| - 169 | 三聚氰胺 | BePure | BePure-23873 | CAS：108-78-01，纯度大于99.0% | 支 | 1 |  |
| - 170 | CNWBOND NH2氨基 SPE 小柱 | CNW | SBEQ-CA2154I | 500mg，6mL/300 pcs | 箱 | 1 |  |
| - 171 | dSPE萃取管(EN 15662) | CNW | SBEQ-CA8010-BZ | 4g硫酸镁,1gNaCl,0.5g柠檬酸氢二钠,1g柠檬酸钠 50包/盒 | 盒 | 20 |  |
| - 172 | dSPE分散固相萃取纯化管(EN 15662：一般果蔬) | CNW | SBEQ-CA8318-H | 粉状硫酸镁（GB 23200.121-2021） 150mgMgSO4,25mgPSA,2mL立式小管 100支/盒 | 盒 | 10 |  |
| - 173 | 萃取盐析包 | 问度 | QY-0002-50 | QuEChERS 萃取盐包，EN方法，4g硫酸镁，1g氯化钠，1g柠酸钠，0.5g柠檬酸二钠，50/pk | 盒 | 25 |  |
| - 174 | 净化管 | 问度 | QEC-1002-02-100 | 2mL,MgS04 150mg,PSA 25mg; 100/pk | 盒 | 12 |  |
| - 175 | 净化管 | 问度 | QEC-1006-02-100 | 2mL,MgS04 150mg,PSA 25mg，GCB 2.5mg; 100/pk | 盒 | 1 |  |
| - 176 | 净化管 | 逗点 | BAQ015022 | Silibase® QuEChERS 净化管 900mg 无水MgSO4、150mg PSA、15mL离心管，50/袋 | 袋 | 25 |  |
| - 177 | 盐包 | 逗点 | BAQP4115 | Silibase® QuEChERS 萃取盐包，4g MgSO4、1g NaCl、1g柠檬酸钠、0.5g柠檬酸氢二钠，盐包袋装，50/袋 | 袋 | 25 |  |
| - 178 | 微量预组装螺纹口自动进样瓶 | CNW | VAAP-320097PM-1232A-100 | 100μL，棕色Type 70，带书写刻度，9mm，12×32mm，100只/塑盒 | 盒 | 5 |  |
| - 179 | 蓝色开孔螺纹盖 | CNW | VEAP-5397C-09BB-100 | 含红色PTFE/白色硅胶隔垫、预开口、Bond，9mm， 100个/袋 | 袋 | 5 |  |
| - 180 | 一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，S号） | CNW | QCEQ-NB091102 | 1盒，100只/盒 | 盒 | 15 |  |
| - 181 | 一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，M号） | CNW | QCEQ-NB091103 | 1盒，100只/盒 | 盒 | 20 |  |
| - 182 | 一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，L号） | CNW | QCEQ-NB091104 | 1盒，100只/盒 | 盒 | 15 |  |
| - 183 | 一次性无粉丁腈手套 | 友利格 | 保特系列 | 加长款，总长度≥285mm | 盒 | 10 |  |
| - 184 | 一次性注射器 | 京环 | / | 20mL，无针头，100支/盒 | 盒 | 5 |  |
| - 185 | 一次性注射器 | 京环 | / | 2.5mL，无针头，100支/盒 | 盒 | 80 |  |
| - 186 | 针头过滤器 | 津腾 | / | 0.2um，0.22*13mm，有机相，100个/盒 | 盒 | 80 |  |
| - 187 | 针头过滤器 | 津腾 | / | 无机，直径13μm，孔径0.22μm，100个/盒 | 盒 | 15 |  |
| - 188 | 2mL钳口自动进样瓶 | CNW | VBAP-32011LE-1232A-100 | 棕色玻璃、带书写刻度和logo，11mm,12×32mm， 100/盒 | 盒 | 100 |  |
| - 189 | 2mL钳口尖底自动进样瓶 | CNW | VBAP-31511-1232A-100 | 棕色玻璃、带书写刻度和logo，11.6×32mm， 100/盒 | 盒 | 3 |  |
| - 190 | 银色钳口铝盖 | CNW | VEAP-5140-11-100 | 含透明PTFE/橙色硅胶隔垫，11mm，5181-1210，100个/袋 | 袋 | 50 |  |
| - 191 | Tipack CP100（适用于移液器M100） | 吉尔森 | F148414 | box of 192 sets | 盒 | 6 |  |
| - 192 | Tipack CP250（适用于移液器M250） | 吉尔森 | F148412 | box of 192 sets | 盒 | 6 |  |
| - 193 | CNWBOND Florisil PR SPE 小柱 | CNW | SBEQ-CA3755 | 60-100目，1g,6mL 30支/盒 | 盒 | 1 |  |
| - 194 | Bond Elut Florisil 柱 | 逗点 | COFL61000 | 6ml，1g/30支 | 盒 | 3 |  |
| - 195 | 一次性吸管 | 国产 | / | 3mL，100个/包 | 包 | 15 |  |
| - 196 | 白色塑料瓶 | 国产 | / | 200mL，广口直身瓶 | 个 | 12000 |  |
| - 197 | CNW Poly-Sery MCX SPE 小柱（粒径40μm）混合型强阳离子交换 | CNW | SBEQ-CA3279 | 60mg， 3mL/50 pcs | 盒 | 2 |  |
| - 198 | CD-210气相毛细管色谱柱 | CNW | GAEQ-170179 | 30m*0.32mm*0.25um | 根 | 2 |  |
| - 199 | 气相毛细管柱 | 月旭 | 03916-32001 | WM-17 30m*0.32mm*0.25μm | 根 | 1 |  |
| - 200 | 调谐液 | AB | 4406127 | 用于AB Sciex 5500+ | 盒 | 1 |  |
| - 201 | Athena C18-WP 液相色谱柱 | CNW | LAEQ-461572 | 4.6×150mm, 5μm, 100A, 含柱效液 | 条 | 1 |  |
| - 202 | CD-1701气相毛细管色谱柱 | CNW | GAEQ-170179 | 30m*0.32mm*0.25um | 条 | 1 |  |
| - 203 | CD-5气相毛细管色谱柱 | CNW | GAEQ-521518 | 30m*0.32mm*0.25um | 条 | 1 |  |
| - 204 | UHPLC色谱柱 | 月旭 | 00101-01012 | Xtimate UHPLC C18, 1.8μm, 2.1×100mm（用于水产品兽残检测） | 条 | 2 |  |
| - 205 | 色谱柱 | 月旭 | 965-04012 | 2.7μm, 90Å, 2.1×100mm | 根 | 2 |  |
| - 206 | 绿色低流失进样隔垫 | CNW | GIEQ-442076 | 预穿孔,11mm,350℃ 50个/瓶 | 瓶 | 4 |  |
| - 207 | pH试纸 | 上海三爱思 | / | 5.5-9.0 | 小包 | 5 |  |
| - 208 | pH试纸 | 上海三爱思 | / | 0.5-5.0 | 小包 | 10 |  |
| - 209 | pH试纸 | 上海三爱思 | / | 8.2-10 | 小包 | 5 |  |
| - 210 | pH试纸 | 上海三爱思 | / | 3.8-5.4 | 小包 | 5 |  |
| - 211 | CNWShell Biphenyl 液相核壳色谱柱 | CNW | LAEQ-3010I6 | 3.0×100mm， 2.6μm | 根 | 1 |  |
| - 212 | Athena RP18 | CNW | LAEQ-2105020 | 2.1×50mm， 5μm | 条 | 2 |  |
| - 213 | CNWShell C18 液相核壳色谱柱 | CNW | LAEQ-2110I1 | 2.1×100mm, 2.6 μm | 条 | 1 |  |
| - 214 | 果汁杯 | 德国宝 | JAR-40 | 适用于PRO-10S，配搅拌刀 | 个 | 1 |  |
| - 215 | 搅拌棒 |  |  | 适用于德国宝PRO-10S | 支 | 1 |  |
| - 216 | 针式过滤器（含PSA） | 南方质谱 | NTPSA501 | 50个/盒 | 盒 | 4 |  |
| - 217 | 兽残试剂包 | 南方质谱 | V001/V002 | 50样/套 | 套 | 60 |  |
| - 218 | 不锈钢毛细管 | 仪代工匠 | TG1316-87300 | / | 个 | 5 |  |
| - 219 | 溶剂滤头 | 仪代工匠 | T5041-2168 | / | 个 | 5 |  |
| - 220 | MCX小柱 | 逗点 | COMCX360 | 60mg， 3mL | 盒 | 6 |  |
| - 221 | MCX小柱 | waters | 186000254 | 60mg， 3mL | 盒 | 1 |  |
| - 222 | MAX小柱 | CNW | / | 60mg， 3mL | 盒 | 2 |  |
| - 223 | OASIS MAX小柱 | waters | 186000367 | 60mg， 3mL | 盒 | 1 |  |
| - 224 | MAX小柱 | 逗点 | COMAX360 | 60mg，3mL | 盒 | 2 |  |
| - 225 | 废液桶 | / | / | 15 L | 个 | 15 |  |
| - 226 | 枪头 | BRAND | / | 1mL， 500个/包 | 包 | 2 |  |
| - 227 | 枪头 | BRAND | / | 5mL， 200个/包 | 包 | 5 |  |
| - 228 | 乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶（PSA） | 月旭 | / | 粒径40μm～60μm | 瓶 | 1 |  |
| - 229 | 十八烷基硅烷键合硅胶（C18） | 月旭 | / | 粒径40μm～60μm | 瓶 | 1 |  |
| - 230 | 石墨化炭黑（GCB） | 月旭 | / | 粒径40μm～120μm | 瓶 | 1 |  |
| - 231 | 圆形垫片 | IKA | 000L001540 | MS 3振荡器 | 片 | 3 |  |
| - 232 | 夹头 | IKA | 1268400 | 摇床 | 个 | 4 |  |
| - 233 | 12位夹具 | 海道夫 | / | 12位振荡器 | 个 | 2 |  |
| - 234 | 不锈钢双头药勺 | 国产 | / | 长度22cm | 只 | 10 |  |
| - 235 | NexION调谐液，1%HNO3 | PerkinElmer | N8145051 | 用于仪器ICP-MS | 瓶 | 2 |  |
| - 236 | HLB固相萃取小柱 | waters | WAT094226 | 60mg，3ml，100/pk | 盒 | 1 |  |
| - 237 | 泵油 | AB |  | 适用于AB3200，part-No.L10001 | 支 | 1 |  |
| - 238 | 核壳色谱柱 | 月旭 | 960-04021 | Boltimate C18, 2.7μm, 90Å, 3.0×100mm | 条 | 1 |  |
| - 239 | dSPE分散固相萃取包（倍他米松、地塞米松试剂包） | CNW | SBEQ-CA8771-B | 4g硫酸钠,1g氯化钠,铝箔袋 50包/盒 | 盒 | 3 |  |
| - 240 | Copure® 兽残盐包 | 逗点 | COQP005 | 4g Na2SO4、1g NaC | 盒 | 2 |  |
| - 241 | CNWBOND 去磷脂PPR Pro 小柱 | CNW | SBEQ-CA64AA | 600mg，6mL 30支/盒 | 盒 | 1 |  |
| - 242 | Captiva RC膜（RC再生纤维素） | 江苏绿盟 | RSF13R2 | φ13mm，0.22μm | 盒 | 2 |  |
| - 243 | Ultimate® Plus C18 | 月旭 | PN：00260-20014 | HPLC Column 3.5 µm，2.1×150mm | 条 | 4 |  |
| - 244 | 包边滤器 | 月旭 | PN：DM02015S | 13mm，孔径0.22µm，100个/包 | 包 | 2 |  |
| - 245 | 针式滤器 | 月旭 | PN：DM02045 | NY25*0.45µm，100/pk | 包 | 2 |  |
| - 246 | ZMR小柱 | 安捷伦 | PN：5610-2235 | 检测地塞米松、倍他米松用 | 盒 | 1 |  |
| - 247 | 调谐液 | 安捷伦 | G1969-85000 |  | 瓶 | 1 |  |
| - 248 | HP-5毛细管柱 | 安捷伦 | 19091L-413 |  | 条 | 1 |  |
| - 249 | DB-210毛细管柱 | 安捷伦 | 123-0232 |  | 条 | 1 |  |
| - 250 | 色谱柱 | 飞诺美 | 00F-4439-B0 | Gemini® 3μm C18 110Å，LC Column 150 x 2 mm | 条 | 1 |  |
| - 251 | 中性氧化铝固相萃取柱 | 安谱 |  | 2g/6mL | 盒 | 1 |  |
| - 252 | 水相聚砜醚针式滤器 | 安谱 |  | 0.22µm | 盒 | 1 |  |
| - 253 | 塑料洗瓶 |  |  | 500mL | 个 | 10 |  |
| - 254 | 泵油 | 安捷伦 | 6040-1444 | AVF 60 Gold 油 | 瓶 | 1 |  |
| - 255 | 快速切换离子导入系统（毛细管） | 安捷伦 | G3911-30000 | 0.6mm，180mm（6430液质用） | 盒 | 1 |  |
| - 256 | 针座 | 安捷伦 | G1329-87017 | 6430液质用 | 盒 | 1 |  |
| - 257 | Zorbax eclipse plus C18 | 安捷伦 | 959758-902 |  | 盒 | 1 |  |
| - 258 | ACQUITY UPLC HSS T3 Column | waters | 186003539 | 100Å，1.8μm，2.1mm x 100 mm | 盒 | 1 |  |
|  | PE真空泵泵油 | PE | N8145003 |  | 支 | 1 |  |
| 注：在实际供货总金额不超过合同总价的情况下，如我所需采购合同外的产品，则直接与中选供应商签订补充协议，以补充协议单价按需供货。如供应商提出修改合同价格的或我所采购商品总价超出合同总价的，则需要重新审议。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、验收要求

1.货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2.货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。

3.成交单位负责货物到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4.货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

5.货物在现场的保管由成交单位负责，直至项目供货、验收完毕。

6.货物的验收：

（1）成交货物运输到采购人指定地点后，正常10个工作日内进行验收，验收应在采购人和成交单位双方共同参加下进行。

（2）验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和成交单位双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交单位承担。

（3）如果合同货物运输和验收过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交单位应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由成交单位承担。

- 五、培训及售后服务要求

1.培训要求

（1）培训地点：采购人指定地点。

（2）成交单位应提供有关货物作用原理、操作等培训。

2.售后服务要求

（1）提供详细的交货清单。

（2）提供产品的技术服务、售后服务内容及服务承诺，质保期以及响应服务时限。

（3）售后服务要求：成交单位必须在项目所在地设有售后服务机构，出现检测质量问题2小时内到达现场。

（4）货物交到采购人指定地点时，其剩余有效期必须不少于其出厂时产品有效期的90％。

（5）质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交单位负责包换或包退。成交单位须在收到通知之日起7日内免费调换。逾期更换或者经两次换货仍达不到验收标准的，采购人有权解除合同，解除合同后，成交单位已经交付验收合格且无质量问题的货物，继续有效；没有交付和没有调换的货物不再履行合同。

- 六、报价要求

- 1.报价方式为人民币报价，金额单位为元，如有小数点，则保留小数点后两位。报价人应根据投标文件中《采购人需求》的要求，对照《报价一览表》格式规定的填报内容进行逐项报价。凡超出各最高限价的报价，一律视为无效报价。

- 2.本项目报价包括货物价款、运输费、装卸费、安装费、保险费、税费以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用等。如发生缺漏项视同已包含在报价之中，采购人无须另外支付任何费用。

七、付款方式

1.货物按照采购人具体要求数量分批购买，结算总价=本合同约定的成交单价*实际供货数量。货到验收合格后，成交单位开具发票。采购人应自收到要求的发票和送货清单之日起30日内向财政部门办理请款手续，一次性支付当期合同款的100%。

2.成交单位凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交单位开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖成交单位公章）；

（4）成交通知书。

3.由于项目资金管理的特殊性，采购人负责完成申报手续，实际付款到账时间以支付单位支付时间为准。采购人不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为成交单位商逾期完成项目的理由。